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KIT FOTOVOLTAICO
Box contenitore batterie in lamiera zincata, 653x557x552 con portello accesso posteriore, telaio 1075x832 x supporto pannello, +sbraccio cilindrico a squadro 800x60x3 incl.10° zincato da fissare con collare , adatto per pali cima D.89
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KIT FOR SOLAR PANELO SUPPORT 

Box for batteries housing from galvanised steel plate, 653x557x552 with rear access door, frame 1075x832 for panel support, + cylindrical straight bracket 800x60x3 tilt 10° galvanised to be fixed with collar , suitable for top column D.89
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